高拍仪扫描应用接口文档

项目：Geese Gaze 扫描/监控系统

一、接口总览

对接外部后端的业务接口共有 2 个：获取工单列表、发送扫描结果。应用使用 requests 发起 HTTP 请求，并在响应中读取 JSON。

| 序号 | 接口用途 | 方法 | 默认地址/配置项 | 调用时机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取工单列表 | GET | work_order_url：http://110.110.50.32:8082/librax-server/getWorkOrder | 应用启动后、每次图片处理完成后 |
| 2 | 发送扫描结果并接收判定位置 | POST | server_url：http://110.110.50.32:8082/librax-server/camera | 手动点击“发送结果”，或识别数量达到孔位总数时自动发送 |

二、获取工单列表接口

用于从后端获取可选择的工单号。应用只使用响应 data 数组中每个对象的 number 字段。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 请求方法 | GET |
| 默认 URL | http://110.110.50.32:8082/librax-server/getWorkOrder |
| Content-Type | 无请求体；响应建议 application/json |
| 超时时间 | 10 秒 |
| 成功判定 | HTTP 200 且响应 JSON 中 code == 0 |

请求参数

无 URL 查询参数，无请求体。

响应参数

| 字段名 | 类型 | 是否必需 | 应用处理方式/含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | number | 是 | 业务状态码。应用仅在 code == 0 时认为获取成功。 |
| msg | string | 否 | 失败或提示信息。code != 0 时应用会记录该信息。 |
| data | array<object> | 是 | 工单列表。为空或失败时应用切换为“随机数模式”。 |
| data[].number | string | 是 | 工单号。应用下拉框只提取此字段；发送扫描结果时作为 data_id。 |
| data[].其他字段 | any | 否 | 当前应用不读取，后端可按自身需要返回。 |

请求体示例

GET /librax-server/getWorkOrder HTTP/1.1
Host: 110.110.50.32:8082

成功响应示例

{
  "code": 0,
  "msg": "success",
  "data": [
    {
      "number": "WO202603240001"
    },
    {
      "number": "WO202603240002"
    }
  ]
}

失败响应示例

{
  "code": 1,
  "msg": "暂无可用工单",
  "data": []
}

三、发送扫描结果接口

用于把当前孔板的 QR/DM 码识别结果发送给后端，并接收后端返回的告警孔位、定位异常孔位。应用收到成功响应后会把 warning 标黄、loc_err 标红。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 请求方法 | POST |
| 默认 URL | http://110.110.50.32:8082/librax-server/camera |
| Content-Type | application/json |
| 超时时间 | 10 秒 |
| 成功判定 | HTTP 200，响应 status == 'success'，且响应 data_id 与请求 data_id 完全一致 |

请求参数

| 字段名 | 类型 | 是否必需 | 示例 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| timestamp | string | 是 | 2026-03-24 14:30:00 | 应用发送时的本地时间，格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 |
| total_positions | number | 是 | 96 | 孔位总数，由 rows * cols 得出。当前配置示例为 6 * 16 = 96。 |
| detected_count | number | 是 | 94 | 当前识别结果字典中的条目数，通常表示已识别到二维码/DM码的孔位数。 |
| data_id | string | 是 | WO202603240001 | 工单号。来自获取工单接口 data[].number；若无工单则生成 15 位随机数字。 |
| machine_id | number | 是 | 1 | 机器码/设备编号，来自配置 machine_code，界面可修改，要求为大于 0 的整数。 |
| results | object | 是 | {"A1":"...","A2":""} | 孔位到扫码内容的映射。应用会发送所有孔位；未识别到的孔位值为空字符串。 |
| results.<孔位> | string | 是 | Vh1$00-20R026_RNBK02 | 孔位标签为 A1、A2...B1...，行用大写字母，列从 1 开始；值为 QR/DM 码文本。 |

请求体示例

{
  "timestamp": "2026-03-24 14:30:00",
  "total_positions": 96,
  "detected_count": 94,
  "data_id": "WO202603240001",
  "machine_id": 1,
  "results": {
    "A1": "Vh1$00-20R026_RNBK02",
    "A2": "CRNB02011002070",
    "A3": "",
    "A4": "Vh1$00-20R026_RNBK09",
    "B1": "Vh1$00-20R026_RNBK10",
    "B2": "",
    "B3": "Vh1$00-20R026_RNBK10",
    "B4": "CRNB02011002143"
  }
}

注：示例只截取部分 results 字段。实际请求会按当前孔板行列数发送全部孔位，例如 6x16 会包含 A1-A16 到 F1-F16。

响应参数

| 字段名 | 类型 | 是否必需 | 应用处理方式/含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| status | string | 是 | 业务状态。应用仅在 status == 'success' 时继续处理。 |
| message | string | 否 | 提示信息。失败时应用会显示/记录该信息。 |
| data_id | string | 是 | 必须与请求 data_id 完全一致；不一致时应用判定为“数据返回错误”。 |
| warning | array<string> | 否 | 需要黄色标记的孔位列表，例如 ["A1", "C3"]。未返回时按空列表处理。 |
| loc_err | array<string> | 否 | 定位异常/需红色标记的孔位列表，例如 ["B2"]。优先级高于 warning。 |

成功响应示例

{
  "status": "success",
  "message": "扫描结果已接收",
  "data_id": "WO202603240001",
  "warning": [
    "A1",
    "C3"
  ],
  "loc_err": [
    "B2",
    "D4"
  ]
}

失败响应示例

{
  "status": "error",
  "message": "data_id 不存在或工单已关闭"
}

四、关键字段补充说明

| 字段/概念 | 说明 |
| --- | --- |
| 工单号 data_id | 发送结果时使用的业务关联 ID。优先来自工单接口 number；无工单时应用生成 15 位随机数字。后端响应必须原样返回。 |
| 孔位 results | 应用按当前 rows、cols 生成完整孔位表。孔位命名为行字母 + 列号，例如 A1、A16、F1。未识别孔位发送空字符串。 |
| warning | 后端判定需要关注的孔位，应用显示为黄色。 |
| loc_err | 后端判定定位异常的孔位，应用显示为红色；若同一孔位同时在 warning 和 loc_err 中，红色覆盖黄色。 |
| 自动发送 | 当 len(qr_results) == rows * cols 时触发自动发送；也可点击“发送结果”手动发送。 |